## 设备信息汇总
日期 | 序号 | 文件名 | 技术协议号 | 品牌/厂家 | 产品名称 | 型号 | 合同 数量 | 要求保修年限 | 第三方计量 | 计量内容 | 报价单价 | 报价总价 | 备注
2026-07-05 | 97 | 97-动态热机械分析仪DMA.pdf |  | TA Instruments / 沃特斯-TA仪器有限公司 | 动态热机械分析仪 | DMA850 | 1 | 整机1年；炉体5年 | 是；首次现场第三方校准，供方承担费用，计量单位须具备CNAS资质 | 温度校准点：-95℃、-80℃、-40℃、0℃、100℃、150℃、200℃、300℃、400℃；允许偏差分别为±2℃、±2℃、±2℃、±2℃、±2℃、±2℃、±1℃、±2℃、±2℃。 力值校准点：1 N、2 N、5 N、10 N、15 N、17 N，结果须满足技术要求。 升温速率：偏差±1%，第三方计量结果须合格。 |  |  | 技术协议未注明技术协议号及报价金额；日期取自第6页甲方手写日期。